Tunis, le 07/03/2021

Mr. NIDHAL Bargaoui

Code      : P2103087

Réf         : P210307/VRD

Affaire   : Lotissement El Manar Bargou.

Lot         :	VRD

Objet     : Avis sans réserves

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 02/2021 | Rapport couche de fondation : - Essai Proctor. - Contrôle de compactage voies 1, 2 et 3. - Contrôle de compactage voies 4, 5,6 et 7 | 19/02/2021 |

N.B :

- La teneur en eau optimal est égale à 10%.

- La densité sèche maximale est égale à 1.7.

- L’indice de compactage est supérieur à 96%.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE