Tunis, le 21/05/2021

Mr. SALIM ELOUMI

Affaire   : DÉMOLITION D'UNE VILLA A GAMMARTH

Lot         :   STUCTURE

Phase     :   DAO

Objet     : Avis sans réserves

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 05/2021 | PLAN DEMOLITION | 21/05/2021 |

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

N.B :

- La démolition pourra être exécutée sans aucun risque vis-à-vis des constructions voisines vues la présence du mur de soutènement.

- Le phasage des travaux de démolition fera l’objet d’un suivi sur site.

POUR SIGMA CONTROLE