Tunis, le 04/08/2021

MAITRE D’OUVRAGE

DREHAT NABEUL

ENTREPRISE : MAYSSA BATIMENT

Réf         : PP210802/ST

Affaire   : PROTECTION EN FER FORGE DU HALL DE LA

BIBLIOTHEQUE MENZEL BOUZELFA.

Lot         :   STUCTURE

Phase     :   EXE

Objet     :   Avis sans réserves

« AVIS SANS RESERVE »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVE » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 08/2021 | VUE EN PLAN | 04/08/2021 |
| 02 | 08/2021 | COUPES ET DETAILS | 04/08/2021 |

N.B :

- Le chainage est de section 25x40, supporter par des poteaux d’éspacement inférieur à 4m.

- Les treillis soudé seront encastré avec les barres HA14 et les profiles IPE 160.

- La protection en fer forge, n’est pas accessible et elle ne doit pas supportés aucune charge d’exploitation.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

INGENIEUR CHARGE D’AFFAIRE                           POUR LE BUREAU DE CONTROLE

Mr. TAREK SGHAIER                                                                                 « SIGMA»