Tunis, le 11/10/2021

SOCIETE LEADER ELECTRICITE

Réf         : P211021/ST

Affaire   : POSTE DE LIVRAISON ET DE TRANSFORMATION

GROUPE COROPLAST. HAMMAMET.

Lot         :	STRUCTURE

Objet     : Avis sans réserves

« AVIS SANS RESERVES »

Messieurs,

Dans le cadre de notre mission et conformément aux conditions de notre convention nous avons l’honneur de vous faire part de notre avis « SANS RESERVES » relatif au projet ci-dessus indiqué, suite à l’examen des documents relatifs à l’affaire citée ci-dessus.

DOCUMENTS EXAMINES :

| N° et indice | Date | Libellé | Reçu le |
| --- | --- | --- | --- |
| 01 | 10/2021 | FICHE TECHNIQUE DE L’ADJUVANT DECOFFRANT 7 JOURS RESULTATS DES ESSAIS D’ECRASSEMENT | 04/10/2021 |

N.B :

- Le super plastifiant utilisé est SIKA VISCO CRETE/TEMPO 12.

- Les valeurs de la contrainte à rupture à 07 jours sont supérieures à 268 bars.

- On n‘a pas d’objection pour le décoffrage du plancher.

Demeurant à votre  entière disposition pour tous  renseignements complémentaires,  nous vous prions de croire, Messieurs, l’expression de notre parfaite considération.

POUR SIGMA CONTROLE