Tunis le : 01/10/2021

ATTESTATION DE CONFORMITE

DE CHAUFFERIE

Code            : PP211001

Client          : MUNICIPALITE OUED ELLIL

Référence    : PP211001-2/011021/CH

Affaire         : STADE MUNICIPALE A OUED ELLIL.

Situation      : OUED ELLIL.

Lot                : CHAUFFERIE.

Textes Réglementaires et Contractuels :

- Loi 94-9 du 31.01.1994.

- Décrets N°95-415 et N°95-416 du 06.03.1995.

- Conditions particulières et générales de notre convention

Dans le cadre de notre convention, vous avez bien voulu confier au Bureau de contrôle technique « SIGMA CONTROLE » les missions suivantes :

- Vérification des installations indissociablement liées à la construction.

Dans les limites de sa mission de contribution à la prévention des aléas techniques, le Bureau « SIGMA CONTROLE » a constaté que les travaux du local chaufferie, relative au projet indiqué ci-dessus, sont conforment aux normes en vigueur.

A l’issue de cette mission, le Bureau « SIGMA CONTROLE » émet les avis suivants :

AVIS RELATIFS AU LOCAL DE CHAUFFERIE

« SANS OBJECTION »

Cette attestation est délivrée à la demande du client.

# ingenieur charger d’affaire        POUR le bureau de contrôle

# mR. salem gmati	« SIGMA»